## 様式8-5別紙
年度別処理生成物発生量
年度 | ごみ 焼却 処理量 (t/年) | 処理生成物発生量(t/年) |  |  | 残渣率 （％）
|  | 焼却主灰 | 飛灰 | 計
令和12年度 | 22495
令和13年度 | 30233
令和14年度 | 30444
令和15年度 | 30692
令和16年度 | 30948
令和17年度 | 31205
令和18年度 | 31441
令和19年度 | 31685
令和20年度 | 31933
令和21年度 | 32190
令和22年度 | 32454
令和23年度 | 32391
令和24年度 | 32315
令和25年度 | 32238
令和26年度 | 32161
令和27年度 | 32085
令和28年度 | 32001
令和29年度 | 31917
令和30年度 | 31834
令和31年度 | 31750
計 | 624412
※基準ごみの場合の処理生成物発生量を提案すること。
※処理生成物発生量は、小数点以下第1位を四捨五入すること。
※残渣率は、小数点以下第2位を四捨五入すること（10.0％のような表記とする。）。
※残渣率は、「処理生成物発生量 計」/「ごみ焼却処理量」により算出すること。

## 様式8-11別紙
年度別電力量
年度 | ごみ 焼却 処理量 (t/年) | 年間電力量 （MWh/年） | [5 empty] | ごみ焼却処理量1t当たり電力量 （kWh/t）
|  | 本施設 所内 消費 電力量 | 発電 電力量 | 余剰電力量 |  |  |  | 所内 消費 電力量 | 発電 電力量 | 余剰電力量
|  |  |  | 計 | 売電 | 既存 施設への給電 | 屋内 プールへの給電 |  |  | 計 | 売電 | 既存 施設への給電 | 屋内 プールへの給電
令和12年度 | 22495 |  |  |  |  | 263 | 1088
令和13年度 | 30233 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和14年度 | 30444 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和15年度 | 30692 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和16年度 | 30948 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和17年度 | 31205 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和18年度 | 31441 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和19年度 | 31685 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和20年度 | 31933 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和21年度 | 32190 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和22年度 | 32454 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和23年度 | 32391 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和24年度 | 32315 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和25年度 | 32238 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和26年度 | 32161 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和27年度 | 32085 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和28年度 | 32001 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和29年度 | 31917 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和30年度 | 31834 |  |  |  |  | 350 | 1450
令和31年度 | 31750 |  |  |  |  | 350 | 1450
平均 | 31221 | ― | ― |  |  | 6913 | 28638 | ― | ― |  | ―
※年間電力量は、小数点以下第1位を四捨五入すること。
※ごみ焼却処理量1t当たり電力量は、小数点以下第3位を四捨五入すること。
※「ごみ焼却処理量1t当たり電力量：余剰電力量 計（平均）は、
「年間電力量：余剰電力量 計（平均）」/「年間電力量：ごみ焼却処理量（平均）」×1000（kWh/MWh）
により算出すること。
※「要求水準書第Ⅰ編第1章第2節3(2)計画ごみ質」に示した低質ごみ、基準ごみ、高質ごみ時の提案をそれぞれ行うこと。また、必要に応じて本様式をコピーして使用するとともに、低質ごみ、基準ごみ又は高質ごみのいずれの提案値であるか明記すること。

## 様式8-12別紙
排ガスの運転管理基準（連続測定）
物質 | 単位 | 運転管理基準 | 要監視基準 | 停止基準
ばいじん | g/㎥N |  |  | 0.03
塩化水素 | ppm |  |  | 30
硫黄酸化物 | ppm |  |  | 50
窒素酸化物 | ppm |  |  | 80
一酸化炭素 (1時間平均) | ppm
※ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物及び窒素酸化物の要監視基準及び停止基準は、「様式7-3 要素水準に対する設計仕様書」と整合を図ること。
※一酸化炭素(1時間平均)は、100ppmを超える一酸化炭素濃度瞬時値のピークを極力発生させないようにするための運転管理基準及び要監視基準を提案すること。

## 様式8-18別紙
地元雇用・地元発注額
1 運営業務において予定する地元雇用に係る年度別人件費等
年度 | 雇用人数(人) |  |  | 人件費単価（千円/年・人） |  |  | 人件費（千円） |  |  | 雇用形態等
| 大村市 | 長崎県内 他市 | 計 | 大村市 | 長崎県内 他市 | 計 | 大村市 | 長崎県内 他市 | 計 | 大村市 | 長崎県内 他市
令和12年度
令和13年度
令和14年度
令和15年度
令和16年度
令和17年度
令和18年度
令和19年度
令和20年度
令和21年度
令和22年度
令和23年度
令和24年度
令和25年度
令和26年度
令和27年度
令和28年度
令和29年度
令和30年度
令和31年度
運営業務期間 計 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 地元発注に係る提案
(1)設計・建設工事において予定する地元企業等への発注予定額等
企業区分注） | 企業名（匿名） |  | 主な発注内容 |  | 発注予定額 (千円) | 関心表明の 有無 | 業務従事期間
地元企業 | [6 empty] | 令和 年 月～
令和 年 月
令和 年 月～
令和 年 月
令和 年 月～
令和 年 月
地元企業 計
準地元企業 | [6 empty] | 令和 年 月～
令和 年 月
長崎県内他市企業 | [6 empty] | 令和 年 月～
令和 年 月
準地元企業 計
長崎県内他市企業 計
合計
※企業名は匿名（企業A等）とすること。
※必要に応じて行を追加すること。また、必要に応じて行幅及び列幅を調整すること。
※地元企業から地元企業へ発注するなどの場合、発注予定額の重複は認めない。 （例えば、元請けの地元企業から一次下請けの地元企業へ発注する場合は、元請けの発注予定額から一次下請けの発注予定額を差し引いて計上すること。）
注）本様式における区分の定義は次のとおりとし、以降、同様とする。 ・地元企業：大村市に本社又は本店を有する企業。 ・準地元企業：大村市に支店及び営業所を有する企業。 ・長崎県内他市企業：長崎県内に本社又は本店を有する企業。
(2)運営業務において予定する地元企業等への発注予定額等
企業区分 | 企業名（匿名） |  | 主な発注内容 |  | 発注予定額 (千円/20年) | 関心表明の 有無 | 業務従事期間
地元企業 | [6 empty] | 令和 年 月～
令和 年 月
令和 年 月～
令和 年 月
令和 年 月～
令和 年 月
地元企業 計
準地元企業 | [6 empty] | 令和 年 月～
令和 年 月
長崎県内他市企業 | [6 empty] | 令和 年 月～
令和 年 月
準地元企業 計
長崎県内他市企業 計
合計
※企業名は匿名（企業A等）とすること。
※必要に応じて行を追加すること。また、必要に応じて行幅及び列幅を調整すること。
※地元企業から地元企業へ発注するなどの場合、発注予定額の重複は認めない。 （例えば、元請けの地元企業から一次下請けの地元企業へ発注する場合は、元請けの発注予定額から一次下請けの発注予定額を差し引いて計上すること。）
※運営業務において予定する地元雇用に係る人件費との重複は認めない。 （例えば、地元企業Aに所属する社員Aの人件費を「運営業務において予定する地元雇用に係る人件費」へ計上した場合、地元企業Aへの発注予定額から当該社員Aの人件費を差し引いて計上すること。）。
(3)運営業務において予定する地元企業への年度別発注予定額
年度 | 発注予定額（千円：税抜）
| 地元企業 | 準地元企業 | 長崎県内 他市企業 | 計
令和12年度
令和13年度
令和14年度
令和15年度
令和16年度
令和17年度
令和18年度
令和19年度
令和20年度
令和21年度
令和22年度
令和23年度
令和24年度
令和25年度
令和26年度
令和27年度
令和28年度
令和29年度
令和30年度
令和31年度
計
※「運営業務において予定する地元企業への発注予定額等」と整合を図ること。