様式第１号（第２条関係）

年　　月　　日

大村市長　　　様

申請者　住　所

氏　名

（法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）

専用水道布設工事設計確認申請書

水道法第３３条の規定により、次のとおり専用水道布設工事の確認を申請します。

１　専用水道の名称

２　水道事務所

名称

所在地

電話番号

（添付書類）

１　工事設計書（次に掲げる事項を記載したもの）

(１) １日最大給水量及び１日平均給水量

(２) 水源の種別及び取水地点

※水源の種別の記載例

・河川水（自然水）

・湖沼水（自然水）

・ダム水（放流水を含む）

・伏流水（河川水が地下に伏流したもの）

・浅層地下水（第１不透水層より表層部の地下水）

・深層地下水（第１不透水層より深層部の地下水）

・湧水

・他の水道から供給を受ける水

※取水地点は、地番、地先名等によって特定するほか、地下水にあっては採取位置（採水層

の深さ）も含まれる。

(３) 水源の水量の概算及び水質試験の結果

ア　水源の水量の概算

※取水地点ごとに平均給水量、１日最大取水量及び取水し得る水量並びにそれらの水源取水

量の算定根拠を記入または添付すること。

※水量試験は「水道施設の技術的基準を定める省令」に準じて行うこと。

※特に地下水にあっては試掘（揚水試験）を必ず行うこと。

イ　水質試験の結果

※水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期におけ

る試験の結果を添付すること。表流水の場合、４半期ごとに水質試験を行うこと。

(４) 水道施設の概要

(５) 水道施設の位置（標高及び水位を含む。）、規模及び構造

※各施設の位置（地名記入）と標高、水位（変動する場合にあっては高水位及び低水位）、

規模（容量、寸法等）及び構造（形状、材質、形式等）を記載する。

(６) 浄水方法

※浄水の方法は、消毒のみの方式、緩速濾過方式、急速濾過方式、膜濾過方式に大別される。

いずれかの方法を明示し、浄水処理工程ごとに主要な緒元（薬品注入量、滞留時間等）を

記載する。

(７) 工事の着手及び完了の予定年月日

(８) その他厚生労働省令で定める事項

ア　主要な水理計算（水源から配水管の末端に至るまでの水位、水圧、水量等に関する計算）

イ　主要な構造計算（水道施設の水圧、土圧、地震力その他の主要な荷重に対する強度等の計算）

２　その他厚生労働省令で定める書類（図面を含む。）

(１)　水の供給を受ける者の数を記載した書類

(２)　水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面

(３)　水道施設の位置を明らかにする地図

(４)　水源および浄水場の周辺の概況を明らかにする地図

(５)　主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(６)　導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図および縦断面図